附件：
黑龙江农业职业技术学院
2025年度校园内下水清掏服务标准
一、清掏疏通范围
1.黑龙江农业职业技术学院校园内125个排污井、1200延长米公共排污主管道及17个化粪池等排污设施。
2.黑龙江农业职业技术学院校园外所属32个排污井、350延长米公共排污主管道及3个化粪池。
二、清掏疏通标准
1.化粪池：合同期内，乙方对黑龙江农业职业技术学院校内外化粪池彻底清掏不低于五次（可视具体情况增加清掏次数）。
2.排污井：合同期内，乙方对黑龙江农业职业技术学院校内外排污井彻底清掏疏通不低于三次（可视具体情况增加清掏疏通次数）。
3.公共排污主管道：合同期内，乙方对公共排污主管道彻底疏通两次（可视具体情况增加疏通次数）。
[bookmark: _GoBack]4.合同期内，乙方须确保黑龙江农业职业技术学院校内外化粪池与排污井污水不外溢，公共排污主管道畅通无阻。如发生污水外溢、公共排污主管道堵塞现象，乙方须在24小时内处理完毕。
5.除紧急情况外，乙方必须在寒暑假期间或双休日进行化粪池的清掏作业。
6.乙方须加强文明施工管理，清掏疏通作业完工时须确保化粪池与排污井周边环境整洁。
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