附件：
黑龙江农业职业技术学院
2025年供水设备清洗消毒项目服务要求

一、清洗消毒时间：2025年 “五一”、“十一”放假期间各安排一次水箱及蓄水池清洗消毒服务，一年共计2次服务。假期施工可避免影响正常教学及生活秩序。
二、清洗消毒标准：依据《生活用水卫生监督管理办法》《二次供水设施卫生规范》要求，完成学院6处蓄水池（总容量1420吨）清洗消毒工作。
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